Ausschreibungstexte für Leitungsverzeichnisse Graffitischutz u. entfernung

Graffiti Entfernung  Naturstein Beton Sandstein Klinker Putze

Graffitientfernung  nach den Herstellervorgaben der Stonecare Anwendungstechnik

 1)    Auftragen von Schaich MS 27 ( pästiöser Graffitientferner für alle mineralischen Untergründe)

 2)    Entfernen der Gelösten Farbrückstände mittels Wasserhochdruck

 3)   Auf die trockene Fläche Scchaich Ms20 Magic (flüssiger Graffitentferner) auftragen mittels Bürste oder Sprühen

Anschließende Entfernung mit Wasserhochdruck

Empfohlenes Produkt:

Schaich MS 27             oder gleichwertig

Schaich MS 20 Magic  oder gleichwertig

Graffiti Entfernung

Metalle Lackierte Oberflächen Plexiglas Holz Furniere Plastik Eloxal fluorsezierende Oberflächen

Graffitientfernung  nach den Herstellervorgaben der Stonecare Anwendungstechnik

 1)    Auftragen von Schaich MS 41.1 ( pästiöser Graffitientferner für alle mineralischen Untergründe)

 2)    Entfernen der Gelösten Farbrückstände mittels Wasserhochdruck oder Bürste

Empfohlenes Produkt:

Schaich MS 41.1           oder gleichwertig